Plantilla de datos del trámite — boletín eléctrico (CI)
Rellena lo que sepas; lo que falte lo completamos contigo después. Cada dato va en su casilla, con su unidad. «*» = obligatorio; «(si aplica…)» = solo en ese caso. No cambies los códigos de la primera columna.
1. Trámite
	1.1
	Número de trámite (ATC-AAAA-NNNN) *
El que te dimos al abrir el trámite.
	

	1.2
	Objetivo de la actuación *
Opciones: Nueva · Ampliación · Modificación o reparación · Cambio de tensión
	

	1.3
	¿Instalación anterior al REBT de 2002 que se reforma solo en parte? (si aplica: modificaciones y ampliaciones)
Opciones: Sí · No Si es que sí, el certificado es un CAI, no un CI.
	

	1.4
	Tipo de instalación *
Vivienda, local, garaje, nave, obra, servicios comunes…
	

	1.5
	Nº de expediente anterior (si aplica: ampliación, modificación o cambio de tensión de una instalación ya legalizada)
El del certificado anterior en Industria. En instalación nueva se deja en blanco.
	

	1.6
	Nº del certificado de instalación *
Lo numera la empresa instaladora (vuestro registro interno). La sede lo pide en la tabla de certificados.
	

	1.7
	Presupuesto de la instalación (€) (opcional)
	

	1.8
	Subvención: nº de expediente y orden (si aplica: si la instalación tiene subvención)
	

	1.9
	Clasificación de la instalación en la sede (grupo), si ya la sabes (opcional)
Ej.: «Grupo F: viviendas unifamiliares». Si no, la deducimos del tipo de instalación (1.4) y te la confirmamos.
	


2. Instalador autorizado (quien firma)
	2.1
	Nombre y apellidos *
	

	2.2
	DNI/NIE *
	

	2.3
	Nº de carné de instalador (opcional)
	

	2.4
	Categoría *
Opciones: Básica · Especialista
	

	2.5
	Especialidades (E1, E6, E7, E8, E9) (si aplica: categoría especialista)
	

	2.6
	Empresa instaladora *
Si eres autónomo, tu propio nombre.
	

	2.7
	CIF de la empresa (autónomo: tu NIF) *
	

	2.8
	Nº de registro de la empresa instaladora *
	

	2.9
	Teléfono *
	

	2.10
	Correo electrónico *
La sede manda a este correo los avisos de las notificaciones del trámite.
	

	2.11
	Dirección postal para notificaciones (vía y número) *
La sede la exige a quien presenta el trámite (el instalador). Normalmente, la de la empresa.
	

	2.12
	Código postal (notificaciones) *
	

	2.13
	Municipio (notificaciones) *
	


3. Titular (dueño de la instalación, quien contratará el suministro)
	3.1
	Nombre o razón social del propietario, comunidad o promotor *
No es el instalador (salvo que la instalación sea suya: ver 3.6).
	

	3.2
	DNI/NIE/CIF del titular *
	

	3.3
	Dirección de notificación del titular *
Puede ser distinta de la instalación.
	

	3.4
	Teléfono del titular *
	

	3.5
	Correo del titular *
	

	3.6
	¿El titular es el propio instalador? (si aplica: si la instalación es del instalador)
Opciones: Sí · No Si es que sí, hay que adjuntar la justificación de la titularidad (11.8).
	

	3.7
	Representante del titular (nombre y DNI) (si aplica: si actúa por medio de otro)
	

	3.8
	Tipo de documento del titular (opcional)
Opciones: DNI · NIE · CIF · Pasaporte · Otro Si no lo indicas, lo deducimos del número.
	

	3.9
	Primer apellido del titular (si aplica: persona física)
La sede pide nombre y apellidos por separado (45 caracteres como máximo cada uno). En 3.1 va el nombre completo.
	

	3.10
	Segundo apellido del titular (si aplica: persona física, si lo tiene)
	

	3.11
	Código postal del domicilio del titular (opcional)
	

	3.12
	Municipio del domicilio del titular (opcional)
	


4. Emplazamiento
	4.1
	Dirección (vía, número, portal, planta, puerta) *
	

	4.2
	Municipio *
	

	4.3
	Isla *
	

	4.4
	Código postal *
	

	4.5
	Referencia catastral *
Los 20 caracteres (14 de la parcela + 4 del inmueble + 2 de control): la sede la exige completa.
	

	4.6
	Coordenadas UTM (si aplica: calle nueva, rústico u obra)
	

	4.7
	Uso (vivienda, local, garaje…) *
	

	4.8
	Actuación *
Opciones: Individual · Colectiva
	

	4.9
	Superficie útil (m²) *
Más de 160 m² en vivienda = electrificación elevada.
	

	4.10
	Nº de plantas de la instalación *
	

	4.11
	Tipo de inmueble *
Opciones: Integrado en edificio de viviendas · Integrado en edificio comercial · Nave · Otro Una vivienda va normalmente «integrada en edificio de viviendas». Si es «Otro», indícalo en observaciones.
	

	4.12
	Localidad o núcleo de población (opcional)
Solo si no es el propio municipio (ej. un barrio o pago).
	

	4.13
	Otras instalaciones del inmueble sujetas a seguridad industrial (opcional)
Déjalo en blanco si no hay ninguna. Posibles: Electricidad (alta tensión) · Instalación de agua (interiores) · Protección contra incendios · Equipos a presión · Instalaciones térmicas en edificios · Instalaciones frigoríficas · Ascensores u otros aparatos de elevación · Almacenamiento de productos químicos · Gas natural · Almacenamiento y suministro de gases licuados del petróleo · Instalaciones petrolíferas · Instalaciones radiactivas · Sustancias peligrosas.
	


5. Suministro
	5.1
	Empresa distribuidora *
	

	5.2
	Comercializadora (si se sabe) (opcional)
	

	5.3
	Red de distribución *
Opciones: 400/3×230 V (normalizada) · 230/3×133 V (antigua) · 220/3×127 V (antigua, no normalizada) Red antigua: se indica en observaciones que queda preparada para la normalizada (12.1).
	

	5.4
	Tensión y fases *
Opciones: 230 V fase-neutro (monofásico) · 230 V entre dos fases (monofásico, red antigua) · 400 V entre fases + neutro (trifásico) Obligatorio y sin ambigüedad: sin esto no se puede contratar el suministro.
	

	5.5
	CUPS (si aplica: ampliación, reforma o suministro ya existente)
En obra nueva se deja en blanco: lo da la distribuidora al dar el alta. El de la obra provisional no vale. Tiene 20 o 22 caracteres (ES + 18 + 2 letras; si tiene 20, la sede le añade «0F»).
	

	5.6
	Potencia instalada (kW) *
En kW; a la sede va en vatios (lo pasamos nosotros).
	

	5.7
	Potencia a contratar (recomendada) (kW) (opcional)
Recomendable, no obligatoria: la que estimes más acorde al uso, igual o menor que la instalada (p. ej. con IGA de 32 A, cualquier valor hasta 7,36 kW).
	

	5.8
	Control de potencia *
Opciones: ICP · Maxímetro · IAR
	

	5.9
	Grado de electrificación (si aplica: viviendas)
Opciones: Básica · Elevada
	

	5.10
	¿Suministro no interrumpible (menos de 15 kW)? (si aplica: si procede)
Opciones: Sí · No
	

	5.11
	Número total de suministros *
Cuántos suministros (contadores) cubre este certificado: 1 en una vivienda o local.
	

	5.12
	¿Hay instalación de generación (p. ej. fotovoltaica de autoconsumo) o baterías? *
Opciones: Sí · No La sede lo pregunta siempre. Si es que sí, avísanos: esos datos (CAU, potencias, inversores…) van aparte.
	


6. Instalación de enlace
	6.1
	Esquema *
Opciones: CPM (un solo usuario, sin LGA) · CGP + LGA + centralización de contadores · Dos usuarios desde el mismo lugar
	

	6.2
	Acometida *
Opciones: Subterránea · Aérea · Mixta Aérea (total o parcial): protección contra sobretensiones obligatoria. La sede solo distingue «aérea» o «subterránea»: si es mixta, te preguntaremos cuál declarar.
	

	6.3
	Fusibles de la CGP o CPM (A) (opcional)
	

	6.4
	LGA: nº de conductores × sección (ej. 4x95) (mm²) (si aplica: si hay LGA)
	

	6.5
	LGA: material (si aplica: si hay LGA)
Opciones: Cu · Al
	

	6.6
	LGA: longitud (m) (si aplica: si hay LGA)
	

	6.7
	Derivación individual: nº de conductores × sección (ej. 2x16) y PE (mm²) *
	

	6.8
	Derivación individual: material *
Opciones: Cu · Al
	

	6.9
	Derivación individual: tipo de cable y aislamiento *
Ej. RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
	

	6.10
	Derivación individual: longitud (m) *
	

	6.11
	Derivación individual: canalización y modo de instalación *
	

	6.12
	Derivación individual: diámetro del tubo (mm) *
	

	6.13
	Contador *
Opciones: Centralización · Armario · Individual (CPM)
	

	6.14
	Acometida: de dónde sale (opcional)
Opciones: Red de BT · Centro de transformación Casi siempre de la red de baja tensión de la distribuidora.
	

	6.15
	Nº del centro de transformación (si aplica: si la acometida sale directamente de un CT)
	

	6.16
	Acometida: conductor (opcional)
Opciones: Cu · Al
	

	6.17
	Acometida: nº de conductores × sección (ej. 4x50) (mm²) (opcional)
La acometida es de la distribuidora: si no la sabes, déjala en blanco.
	


7. Cuadro general de mando y protección
	7.1
	IGA: intensidad (A) *
	

	7.2
	IGA: polos *
Opciones: 2P · 4P
	

	7.3
	IGA: poder de corte (kA) *
Mínimo 4,5 kA.
	

	7.4
	Nº de diferenciales *
	

	7.5
	Diferencial: intensidad nominal (A) *
En amperios (25, 40, 63…).
	

	7.6
	Diferencial: sensibilidad (mA) *
En miliamperios (normalmente 30).
	

	7.7
	Protección contra sobretensiones: categoría y Up (kV) (si aplica: si la hay o es obligatoria)
	

	7.8
	Clase de cada diferencial (AC, A, F o B) *
Ej.: «ID1 e ID2: AC; ID3 (C13): A». El de la recarga del vehículo eléctrico (C13) tiene que ser de clase A.
	

	7.9
	Circuitos que cuelgan de cada diferencial *
Ej.: «ID1: C1, C2, C3, C4, C5 · ID2: C6, C7 · ID3: C13». En viviendas, un diferencial como mínimo por cada cinco circuitos. Hace falta para dibujar el esquema unifilar.
	


Circuitos interiores (una fila por circuito)
	Cód.
	Uso del circuito
	PIA (A)
	Polos
	Secc. mm²
	Mat.
	Aislamiento
	Long. m
	Tubo mm
	Modo de instalación

	C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C14
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Puesta a tierra
	8.1
	Electrodo (picas: nº y longitud; anillo; placa) *
	

	8.2
	Conductor de enlace con el electrodo (sección; desnudo o aislado) (mm²) *
Enterrado sin protección contra la corrosión: mínimo 25 mm² Cu (lo habitual, 35 desnudo).
	

	8.3
	Línea principal de tierra (mm²) *
Igual al conductor de protección, mínimo 16 mm².
	

	8.4
	Resistencia de tierra medida (Ω) *
	


9. Verificaciones (ITC-BT-05)
	9.1
	Resistencia de aislamiento (MΩ) *
	

	9.2
	Continuidad del conductor de protección (Ω) *
	

	9.3
	Disparo del diferencial: tiempo (ms) *
	

	9.4
	Disparo del diferencial: corriente (mA) *
	

	9.5
	Fecha de las verificaciones *
dd/mm/aaaa
	

	9.6
	Tensión de contacto medida (V) (opcional)
	


10. Edificio (solo si hay LGA o actuación colectiva)
	10.1
	Nº de escaleras (si aplica: edificio)
	

	10.2
	Nº de plantas del edificio (si aplica: edificio)
	

	10.3
	Nº de viviendas por planta (si aplica: edificio)
	

	10.4
	Electrificación de las viviendas (cuántas básicas y elevadas) (si aplica: edificio)
	

	10.5
	Locales (m² de cada uno) (si aplica: edificio con locales)
	

	10.6
	Servicios generales (ascensor kW, escalera kW, grupo de presión, telecomunicaciones, trasteros, incendios) (si aplica: edificio)
	

	10.7
	Garaje (m² y ventilación natural o forzada) (si aplica: edificio con garaje)
Las plazas que pide la sede van en el bloque 13.
	

	10.8
	Recarga de vehículo eléctrico (nº de plazas y potencia) (si aplica: aparcamiento)
	

	10.9
	¿Hay que reformar la centralización existente? (si aplica: inmueble existente)
Opciones: Sí · No
	


11. Documentación que se adjunta
	11.1
	Memoria técnica de diseño o proyecto *
Opciones: Sí · No
	

	11.2
	Plano de planta (cuadros, recorrido de la DI, tierra, puntos) *
Opciones: Sí · No
	

	11.3
	Esquema unifilar *
Opciones: Sí · No
	

	11.4
	Plano de situación y emplazamiento *
Opciones: Sí · No
	

	11.5
	Certificado de dirección de obra u OCA (si aplica: si procede)
Opciones: Sí · No
	

	11.6
	Manual de información al usuario *
Opciones: Sí · No Obligatorio en la sede. Si no tienes uno propio, lo preparamos nosotros.
	

	11.7
	Fotos del cuadro y de la instalación (opcional)
Opciones: Sí · No
	

	11.8
	Justificación de la titularidad o representación (si aplica: si 3.6 o 3.7)
Opciones: Sí · No
	

	11.9
	Copia del DNI del titular o escritura de la empresa (acreditación de titularidad) (si aplica: si presentas tú el trámite en nombre del titular)
Opciones: Sí · No
	

	11.10
	Autorización del titular para presentar el trámite (si aplica: si el titular no eres tú)
Opciones: Sí · No La preparamos nosotros para que la firme el titular.
	

	11.11
	Organismo de control: razón social, NIF, nº de acreditación y fecha de la inspección (si aplica: si la instalación necesita inspección inicial (tabla 2.1))
	

	11.12
	Proyectista y director de obra: nombre, NIF, nº de colegiado y colegio (si aplica: si la instalación va con proyecto (tabla 2.1))
	

	11.13
	Empresa mantenedora (NIF y razón social) o «automantenedor» (si aplica: si la instalación exige contrato de mantenimiento (tabla 2.1))
	


Dotación por estancia (opcional)
Opcional: si en el plano o croquis no has dibujado los puntos con su circuito, indica aquí las medidas y lo que hay en cada estancia. Cambia o añade estancias si hace falta.
	Estancia
	Largo × ancho (m) o m²
	Puntos de luz
	Interruptores
	Tomas (nº × circuito, ej. 3×C2, 1×C3)

	Vestíbulo
	
	
	
	

	Salón-comedor
	
	
	
	

	Cocina
	
	
	
	

	Dormitorio 1
	
	
	
	

	Dormitorio 2
	
	
	
	

	Dormitorio 3
	
	
	
	

	Baño 1
	
	
	
	

	Baño 2
	
	
	
	

	Pasillo
	
	
	
	

	Terraza
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12. Observaciones
	12.1
	Red antigua: la instalación queda preparada para la tensión normalizada (si aplica: red 230/3×133 o 220/3×127)
Opciones: Sí · No
	

	12.2
	Soluciones especiales pactadas con la distribuidora (si aplica: si las hay)
	

	12.3
	Extensión de red (sección, naturaleza y longitud de cada tramo) (si aplica: si la acometida la implica)
	

	12.4
	Otras observaciones (opcional)
	


13. Características especiales (las pregunta la sede)
	13.1
	¿Hay piscina o fuente? *
Opciones: Sí · No
	

	13.2
	Potencia de la piscina (W) (si aplica: si hay piscina)
	

	13.3
	Tipo de piscina (privada, comunitaria, pública…) (si aplica: si hay piscina)
	

	13.4
	¿Lleva iluminación subacuática? (si aplica: si hay piscina o fuente)
Opciones: Sí · No
	

	13.5
	¿Hay sauna de más de 10 kW? *
Opciones: Sí · No
	

	13.6
	¿Hay ascensor? *
Opciones: Sí · No
	

	13.7
	Plazas de garaje con ventilación natural (si aplica: si hay garaje)
	

	13.8
	Plazas de garaje con ventilación forzada (si aplica: si hay garaje)
	

	13.9
	Superficie útil del garaje (m²) (si aplica: si hay garaje)
	

	13.10
	Uso del garaje (privado de la vivienda, comunitario, público…) (si aplica: si hay garaje)
	

	13.11
	Grupo electrógeno (W) (si aplica: si lo hay)
	

	13.12
	Superficie útil del local sin pasillos, vestíbulos ni aseos (m²) (si aplica: locales)
	

	13.13
	Ocupación máxima prevista (personas) (si aplica: locales)
Más de 50 personas: local de pública concurrencia (ITC-BT-28).
	

	13.14
	¿El local está en un edificio mayor que se legalizó con proyecto? (si aplica: locales)
Opciones: Sí · No
	

	13.15
	Edificio o recinto en el que está el local (si aplica: si 13.14 es «Sí»)
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